PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX

En présence du MCD et de ses collaborateurs de l’Equipe-cadre de Tougan

En présence de l’Equipe soignante du CSPS DE Boussoum

En présence du président COGES et du Conseiller du village

Les travaux ci-dessous ont été vus et approuvés :

- TRAVAUX EFFECTUES PAR KONE MARCOUS Carreleur-maçon

* CARRELAGE et FAIENCE :

- sol de la salle d’accouchement

- Faience murale  1,50m de hauteur sur tout le périmètre

- reprise des piliers de la table d’accouchement

- réparation de la paillasse

* REPARATION DES TOLES DE LA TOITURE

- maternité

-dispensaire

* CHANGEMENT DES DALLES DE PLAFOND

- salle d’accouchement

- hall d’accueil du dispensaire

- perron de la maternité

* NETTOYAGE ET POSE de PEINTURE BLANCHE

- murs de la salle d’accouchement

- plafond de la salle d’accouchement

- TRAVAUX EFFECTUES PAR J.Pierre MENETRIER membre NBC

- Extension du réseau électrique dans le dispensaire ( cablage + pose de 3 lampes)

- Pose de loquets sur quelques portes du CSPS

- Fixation de tableau d’affichage dans le bureau du major

- Fixation d’un grand mur d’affichage dans le hall d’attente du dispensaire

- Consolidation du bureau du hall d’accueil

- Supervision de la plantation d’un arbuste dans le patio du CSPS

- AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Dispositif mains- propres consistant en :

Un lave-mains dans la salle d’accouchement et un dans la salle de pansements

Un lave-mains à l’entrée du dispensaire

Remarque :

Le travail de perçage, vissage-dévissage n’aurait pas pu se faire sans la perceuse à batterie apportée par Jean-Pierre. Il a initié Kousse Tioro, secrétaire APE A, à la manipulation de cet outil.

A notre départ,  Kousse Tioro devient propriétaire de la perceuse et de 2 grosses boites de vis. Il devra veiller à la réparation des tables bancs.